Форма УОЛ-5-74

О П Р О С Н Ы Й    Л И С Т    № _____

для заказа газоанализатора (сигнализатора) газа или жидкости

Наименование и тип _____________________________________________________________________

Позиция №_____________________________ Спецификация №_________________________________

- Заказчик ______________________________________________________________________________

- Почтовый, телеграфный адрес, телефон, телефакс, телетайп заказчика ______________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.Количество приборов (комплектов), подлежащих изготовлению______________________________

_________________________________________________________________________________________

4.Процесс производства (и его периодичность), технологическая точка отбора газа на анализ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Полный состав смеси с указанием единицы измерения (объемная доля, %), включая микропримеси и возможные колебания концентрации неизмеряемых компонентов (для многокомпонентной смеси указывается средний состав и пределы измерения по каждому компоненту) _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

6. Анализируемый компонент (или сумма компонентов) смеси ________________________________

_________________________________________________________________________________________

7. Шкала прибора ________________________________________________________________________

8. Абсолютное давление смеси и ее колебания в месте отбора________________________Па(кгс/см2)

9.Температура смеси и ее колебания в месте отбора___________________________________________

10. Влажность газа (газовой смеси)__________________________________________________________

11.Механические примеси (пыль, смола, масло и др.) в анализируемой смеси, их характер и содержание (с указанием единицы величины)________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

12.Агрессивные примеси___________________________________________________________________

13.Направление смеси после анализатора (в атмосферу, в емкость с абсолютным давлением Ра________Па(кгс/см2), возврат в технологическую линию с перепадом давления между точкой отбора и местом сброса ΔР=___________Па(кгс/см2)__________________________________________

14.Температура, давление и относительная влажность окружающего воздуха в месте установки датчика и их колебания___________________________________________________________________

15.Состав окружающей среды в месте установки датчика_____________________________________

16.Режим работы анализатора (периодического или непрерывного действия, сменность работы, стационарный или переносной)____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

17.Параметры питающей сети (напряжение, частота)________________________________________

18.Поставка прибора осуществляется с системой пробоподготовки, без системы пробоподготовки (нужное подчеркнуть).

19.Необходимость в проведении ПНР  да или нет ( нужное подчеркнуть).

20.Исполнение____________________________________________________________________________

21.Характер выходного сигнала и его параметры____________________________________________

____________________________________________________________________________