| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора ВИХРЕВОГО расходомера серии OPTISWIRL |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №): |  | Количество, шт.: | ……….. |
| 2. Измеряемая среда |  |
| [ ] жидкость | [ ] газ | [ ] насыщенный пар | [ ] перегретый пар |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | ……………………………………………………...…… |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |
| Коррозионностойкий материал к измеряемой среде: |
|  | [ ] нержавеющая сталь | [ ] Hastelloy C22 | [ ] FPM | [ ] FFKM |
|  | [ ] другой (укажите материал) …………………………………………………………………….. |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| 4. Диапазон расходов |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Диапазон расходов (шкала): |  |  |  |  |
| Градуировка шкалы: | [ ] рабочие условия |
|  | [ ] нормальные условия (для газов): давление 1.013 бар абс., температура 00С (DIN) |
|  | [ ] нормальные условия (для газов): давление 1.013 бар абс., температура+200С (ДСТУ) |
| 5. Трубопровод |  |
| Условный диаметр | DN …… |
| Материал трубопровода: | (укажите материал) …………………………………………….………….…….. |
| Внутренняя футеровка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, (укажите материал) ………………………………………….……… |
| Сужение трубопровода: | [ ] Возможно , | до DN ……… |
|  | [ ] Нет возможности |
| CIP/SIP, стерилизация, пропарка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | температура: | ……. | 0С, | час: | ……. | мин |
| Место установки: | [ ] в помещении | [ ] на улице |
| Температура воздуха в месте установки расходомера, 0С: | мин..: ……. | макс.: ….… |
|  | Лист 2/2 |
| 6. Требования к первичному преобразователю |  |
| Присоединение: |  |
|  | [ ] фланцевое, форма уплотнительной поверхности: |
|  | [ ] стандартная | (Form B1 DIN EN1092-1) |
|  | [ ] паз | (groove Form D DIN EN 1092-1) |
|  | [ ] шип | (tongue Form С DIN EN 1092-1) |
|  | [ ] межфланцевое (SANDWICH) |
|  | [ ] другое (укажите присоединение) …………………………..……………………………..……… |
| Обезжиривание: | [ ] Нет |
|  | [ ] Требуется |
| 7. Требования к электронному преобразователю |  |
| Исполнение: | [ ] компактное |
|  | [ ] разнесенное |
| Комплектация кабелями (только для разнесенного исполнения): |
|  | [ ] 5 метров | [ ] 10 метров | [ ] 15 метров |
| Материал корпуса: | [ ] литой алюминий (стандарт) |
|  | [ ] алюминий с дополнительным покрытием (спец. исполнение для тропического климата) |
| Необходимость в коррекции измерения расхода при условии изменения температуры и/или давления: |
|  | [ ] без коррекции для газов, но с коррекцией по температуре для насыщенного пара (стандарт) |
|  | [ ] с коррекцией плотности для перегретого пара |
|  | [ ] с коррекцией плотности для газов |
|  | [ ] с коррекцией плотности для перегретого пара с вычислением тепловой энергии (Gross Heat) |
|  | [ ] с коррекцией плотности для газов и вычислением производительности компрессора (FAD) |
| Важно: | исполнение расходомера с коррекцией плотности требует встроенного датчика давления |
|  | [ ] датчик давления без изолирующего вентиля (стандарт) |
|  | [ ] датчик давления с изолирующим вентилем |
| Погрешность измерения: |  |
|  | [ ] ± 0.75 % (жидкость, Re>20000) |
|  | [ ] ± 1.0 % (газ/пар без коррекции плотности, Re>20000) |
|  | [ ] ± 1.5 % (газ/пар с коррекцией плотности, Re>20000) |
| Электропитание: | [ ] 24 V DC (двухпроводная схема подключения) |
| Взрывозащита: | [ ] Нет | [ ] Есть, Ex iа |  |
| Выходной сигнал: |  |
|  | [ ] 4 … 20 мА (пассивный) |
|  | [ ] импульсный (пассивный) |
|  | [ ] цифровой HART |  |
| 8. Дополнительные сертификаты | (предоставляются за дополнительную стоимость) |
|  | [ ] Нет (стандарт) | [ ] тест избыточным давлением | [ ] радиографический тест |
|  |  | [ ] тест материалов | [ ] тест проникающей краской |
| 9. Краткое описание эксплуатации расходомера | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |