| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора МАССОВОГО (кориолисового) расходомера серии OPTIMASS |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №) : |  | Количество, шт.: | …… |
| 2. Измеряемая среда |  |
|  | [ ] жидкость | [ ] газ |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | ……………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………...……………………………………..……… |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |
| Содержание пузырьков газа: | [ ] Нет | [ ] Есть ………. % (объем) |
| Содержание твердых частиц: | [ ] Нет | [ ] Есть ………. % (объем) |
| [ ] Кристаллизация / [ ] Отложения на внутренней поверхности трубопровода: |
|  | [ ] Нет | [ ] Есть, | при температуре ……… 0С |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Расход (шкала): |  |  |  |  |
| Градуировка шкалы: | [ ] рабочие условия |
|  | [ ] нормальные условия (для газов): давление 1.013 бар абс., температура 00С (DIN) |
|  | [ ] нормальные условия (для газов): давление 1.013 бар абс., температура +200С (ДСТУ) |
| Допустимые потери давления на расходомере: | ……… бар |
| 4. Трубопровод |  |
| Условный диаметр | DN ……. |
| Заполнение трубопровода: | [ ] Полное (100 %) (частичное заполнение трубопровода не допускается) |
| Материал трубопровода: | (укажите материал) …………………………………………….…….…….…….. |
| Внутренняя футеровка: | [ ] Нет | [ ] Есть, (укажите материал) ………………………..….. |
| CIP/SIP, стерилизация, пропарка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | температура: | ……. | 0С, | час: | ……. | минут |
| Участок трубопровода, на который будет установлен измеритель скорости: |  |
|  | [ ] горизонтальный | [ ] вертикальный (движение потока среды снизу-вверх) |
| Сужение трубопровода: | [ ] Возможно, | до DN ……… | [ ] Нет возможности |
| Место установки: | [ ] в помещении | [ ] на улице |
| Температура воздуха в месте установки расходомера, 0С: | мин.: ……. | макс.: ….… |
| Ограничение скорости потока, м/с: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | мин.: …….. | макс.: ……… |
|  | Лист 2/2 |
| 5. Требования к первичному преобразователю |  |
| Исполнение: | [ ] общепромышленное | [ ] Food / Pharmacy (полировка + сертификат «3А» или «EHEDG») |
| «Рубашка» обогрева: | [ ] Нет |
|  | [ ] Требуется, подвод теплоносителя Ermeto 12 |
|  | [ ] Требуется, подвод теплоносителя резьба 1/2" NPTF |
| Присоединение: |  |
|  | [ ] фланцевое, форма уплотнительной поверхности: |
|  |  | [ ] стандартная (Form B1 DIN EN1092-1) |
|  |  | [ ] шип (tongue Form С DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] паз (groove Form D DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] выступ (male Form Е DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] впадина (female Form F DIN EN 1092-1) |
|  | [ ] Food / Pharmacy |
|  |  | [ ] по DIN 11851 (dairy screw) |
|  |  | [ ] по SMS 1146 (dairy screw) |
|  |  | [ ] Tri-clover (clamp) |
|  |  | [ ] Tri Clamp (clamp) |
|  |  | [ ] по IDF (International Dairy Federation) |
|  | [ ] другое (укажите присоединение) …………………………..……………………………..……… |
| Обезжиривание: | [ ] Нет | [ ] Требуется |
| Калибровка: | [ ] стандартная (3 точки массового расхода) |
|  | [ ] специальная (5 точек массового расхода) | [ ] специальная (5 точек объемного расхода) |
|  | [ ] специальная (10 точек массового расхода) | [ ] специальная (по плотности) |
| 6. Требования к электронному преобразователю |  |
| Исполнение: | [ ] компактное (материал корпуса может бать - или алюминий, или нержавеющая сталь) |
|  | [ ] разнесенное, полевой монтаж (материал корпуса может бать - или алюминий, или нерж. сталь) |
|  | [ ] разнесенное, настенный монтаж (материал корпуса – только пластик) |
| Материал корпуса: | [ ] литой алюминий (стандарт) | [ ] нержавеющая сталь | [ ] пластик |
| Комплектация кабелями (только для разнесенного исполнения): |
|  | [ ] 5 метров | [ ] 10 метров | [ ] 20 метров |
| Погрешность измерения: | ± …………. % |
| Электропитание: | [ ] 230 V AC | [ ] 24 V DC | [ ] 24 V AC/DC |
| Взрывозащита: | [ ] Нет | [ ] Есть, Ex d | [ ] Есть, Ex de | [ ] Есть, Ex d/de ia |
| важно: | электронный преобразователь в пластиковом корпусе не может иметь взрывозащищенное исполнение ! |
| Выходной сигнал: |  |
| [ ] 4 … 20 мА | [ ] активный | [ ] пассивный | [ ] 1 шт. | [ ] 2 шт. | [ ] 3 шт. |
| [ ] импульсный | [ ] активный | [ ] пассивный | [ ] 1 шт. | [ ] 2 шт. | [ ] 3 шт. |
| [ ] цифровой | [ ] Profibus PA | [ ] Profibus DP | [ ] Foundation Fieldbus | [ ] RS 485 Modbus | [ ] HART |
| Функции измерения: | [ ] стандартные (массовый расход, плотность, температура) |
|  | [ ] Brix | [ ] Baume 145 | [ ] Baume 144.3 | [ ] NaOH | [ ] Plato |
| 7. Краткое описание эксплуатации расходомера | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |