| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора ИНДИКАТОРА УРОВНЯ серии ВМ26 |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №) : |  | Количество, шт.: | ……… |
| 2. Измеряемая среда | только жидкости |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | ………………………………….…………………………… |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |
| Кристаллизация/Налипание | [ ] Нет | [ ] Есть, при температуре ……… 0С |
| Коррозионностойкий материал к измеряемой среде: |
|  | [ ] нерж. сталь | [ ] Титан | [ ] PVC | [ ] PP | [ ] PVDF | [ ] PTFE |
|  | [ ] другой (укажите материал) ………………………………………………………….…… |
| 3. Параметры среды и резервуара |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Рабочая температура: |  |  |  |  |
| Рабочее давление ([ ] абсолютное / [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С): |  |  |
| Важно: | Расчетное давление и расчетная температура указаны в Паспорте на резервуар |
| Расчетное давление: |  |  |
| Расчетная температура: |  |  |
| 4. Требования к индикатору уровня |  |
| Исполнение конструкции: | [ ] в соответствии с рабочими давлением и температурой |
|  | [ ] в соответствии с расчетными давлением и температурой |
| Назначение конструкции: | [ ] измерение уровня жидкости |
|  | [ ] измерение раздела фаз двух жидкостей (разница плотностей жидкостей более 200 кг/м3) |
|  | [ ] применение только как выносная колонка (шкала отсутствует) |
| Направление присоединительных патрубков: |
| [ ] “C” | [ ] “D” | [ ] “E” | [ ] “F” |
| важно: | Диапазон измерения и монтажный размер «L» зависят от направления присоединительных патрубков. Монтажный размер «L» не может превышать 6000 мм. |
| Монтажный размер «L»: | …………….. мм | или | Диапазон измерения: | …………….. мм |
|  | Лист 2/2 |
| Место установки: | [ ] в помещении | [ ] на улице | [ ] в обогреваемом шкафу |
| Температура воздуха в месте установки индикатора, 0С: | мин..: ……. | макс.: ….… |
| Тип шкалы: | [ ] флажковая (стандарт) |
|  | [ ] индексная (для температур измеряемой жидкости более +195 оС) |
|  | [ ] шкала отсутствует (для случаев, когда индикатор выступает в качестве выносной камеры) |
| Единицы измерения уровня на шкале: |
|  | [ ] метры и сантиметры (стандарт) | [ ] другие (укажите единицы измерения) ……....…… |
| Теплоизоляционный кожух: |
|  | [ ] Нет | [ ] Нет, но будет установлен самостоятельно по месту монтажа индикатора |
|  | [ ] Требуется (монтируется на индикатор при производстве) |
| Длина присоединительных патрубков: |
|  | [ ] стандартная |
|  | [ ] увеличенная (в случае необходимости самостоятельной установки теплоизоляционного кожуха) |
| «Рубашка» обогрева (теплоноситель - жидкость или пар): |
|  | [ ] Нет |
|  | [ ] Требуется, | температура теплоносителя | …………… | оС |
|  |  | давление теплоносителя | …………… | бар |
|  |  | подвод теплоносителя: |
|  |  | [ ] фланцы DN15 PN40 | [ ] другое (укажите тип подвода) …….………... |
| Выходной сигнал: |  |
|  | [ ] Нет |
|  | [ ] 4 … 20 мА - HART (сигнал выдает преобразователь PRETOP ER - стандарт) |
|  | [ ] 4 … 20 мА - HART (сигнал выдает радарный уровнемер OPTIWAVE – специальное исполнение) |
|  | [ ] 4 … 20 мА - HART (сигнал выдает рефлексный уровнемер OPTIFLEX – специальное исполнение) |
|  | [ ] контакт | [ ] 1 шт. | [ ] 2 шт. | [ ] 3 шт. | [ ] 4 шт. | [ ] ………. шт. |
|  | [ ] Foundation Fieldbus | [ ] Profibus PA |
| Взрывозащита: |  |
| важно: | взрывозащищенное исполнение уровнемера не возможно, если температура измеряемой жидкости более +195 оС |
|  | [ ] Нет | [ ] Есть - EЕx i | [ ] Есть - EЕx d |
| Присоединение: |  |
|  | [ ] фланцевое | [ ] DN15 | [ ] DN20 | [ ] DN25 | [ ] DN40 | [ ] DN50 |
|  | форма уплотнительной поверхности: |
|  |  | [ ] стандартная (Form B1 DIN EN1092-1 / Form C DIN 2526) |
|  |  | [ ] шип (tongue Form С DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] паз (groove Form D DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] выступ (male Form Е DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] впадина (female Form F DIN EN 1092-1) |
|  | [ ] другое (укажите присоединение) …………………………..………………………..…………. |
| Сливное отверстие: | [ ] Нет | [ ] Есть - резьбовое (стандарт) | [ ] Есть - фланец |
| Вентиляционное отверстие: | [ ] Нет | [ ] Есть - резьбовое (стандарт) | [ ] Есть - фланец |
| Сертификат настройки: | [ ] Поставляется (стандарт) |
| 5. Краткое описание эксплуатации уровнемера | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |