# Опросный лист для выбора уровнемера

| Предприятие: | Дата: |
| --- | --- |
| Адрес предприятия: |
| Контактное лицо (ФИО): |
| Должность: | e-mail: |
| Телефон: | Факс: |
| № технологической позиции: | Количество, шт.: |
| Продукт: | □ Жидкость | □ Гранулированный | □ Порошкообразный | □ Суспензия |
| Название, состав, хим. формула: |
|  | Мин. | Норм. | Макс. | Ед. измерения |
| Температура продукта: |  |  |  |  |
| Температура около монтажного фланца: |  |  |  |  |
| Давление: |  |  |  |  |
| Вязкость: |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  |  |  |
| Диэлектрическая проницаемость (r: |
| Агрессивность, спосoбность к налипанию: |
| Поверхность среды: | □ ровная | □ возмущенная | □ наличие пены | □ с естеств. откосом |
| Условия над поверхностью: | □ воздух | □ пыль | □ конденсат | □ пары |
| Характеристики емкости: | □ Технологическая | □ Хранения |
| Место установки: | □ на открытом воздухе | □ в помещении |
| Конфигурация емкости: | Материал: __ |
| □ Вертикальный цилиндр: | Высота __ | Диаметр __ |
| □ Горизонтальный цилиндр: | Диаметр __ | Длина __ |
| □ Другая: |
| Наличие мешалки: | □ Нет | □ Да (лопасти всегда покрыты продуктом: □ Да / □ Нет) |
| Монтаж: | □ в емкости | □ в выносной колонке D = | □ в успокоительной трубе D = |
| Высота (от дна до монтажного фланца): |
| Горловина: | Высота: __ | Диаметр: __ | Мин. расстояние до стенки емкости: __ |
| Монтажный фланец: | DN: __ | PN: __ | Форма поверхности: __ |
| Требования к уровнемеру: |
| Желаемый тип: | □ Рефлексный | □ Радарный | □ Буйковый | □ Ультразвуковой | □ Байпасный |
| Измерение: | □ Уровень | □ Раздел фаз (сред) | □ Уровень и Раздел фаз (сред) |
| Диапазон измерения (уровень продукта): | Мин.: | Макс.: |
| Допустимая погрешность измерения, %: |
| Присоединение: | □ Фланцевое DN: PN: Форма пов-ти: __ | □ Резьбовое: __ |
| Напряжение питания: | □ 24 V DC | □ 220 V AC |
| Взрывозащищенное исполнение: | □ Нет | □ EEx ia | □ EEx d |
| Выходные сигналы: | □ индикация «по месту» | □ 4-20 мА | □ HART | □ Другой: __ |
| Дополнительно: |