| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора РЕЛЕ ПРОТКА серии DW |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №) : |  | Количество, шт.: | ……… |
| 2. Измеряемая среда | (только чистые жидкости без механических примесей) |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | ……………………………………………………...…… |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |  |
| Коррозионностойкий материал к измеряемой среде: |
|  | [ ] бронза | [ ] нержавеющая сталь | [ ] сталь |
|  | [ ] другой (укажите материал) ……………………………………………………………………… |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| важно: наибольшая возможная вязкость 250 мПа.с |
| Расход: |  |  |  |  |
| 4. Трубопровод |  |
| Условный диаметр | DN …… |
| Сужение трубопровода: | [ ] Возможно , | до DN ……… |
|  | [ ] Нет возможности |
| Материал трубопровода: | (укажите материал) …………………………………………….………….…….. |
| Направление потока среды: | [ ] слева-вправо |
|  | [ ] справа-влево |
|  | [ ] снизу-вверх |
|  | [ ] сверху-вниз |
| Внутренняя футеровка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, (укажите материал) ………………………………………….………… |
| CIP/SIP, стерилизация, пропарка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | температура: | ……. | 0С, | время: | ……. | минут |
| Место установки: | [ ] в помещении |
|  | [ ] на улице |
| Температура воздуха в месте установки ротаметра, 0С: | мин..: ……. | макс.: ….… |
|  | Лист 2/2 |
| 5. Требования к реле протока |  |
| Взрывозащита: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, EЕx d (реле протока не может быть оснащено индикатором) |
|  | [ ] Есть EЕx ia (реле протока не может быть оснащено дополнительными электрическими реле) |
| Индикатор: | [ ] без индикатора | [ ] индикатор, тип `G` | [ ] индикатор, тип `А` |
|  | реле протока не может быть оснащено индикатором, если: реле имеет взрывозащиту EEx d t измеряемой жидкости: +120 … +300 0С | (индексный, 10 делений) | (круглая шкала с градуировкой) |
| Материал измерительной системы: |
|  | [ ] бронза | [ ] сталь | [ ] нержавеющая сталь |
| Сигнальные контакты: |  |
|  | [ ] Нет |
|  | [ ] 1 контакт |
|  | точка срабатывания контакта: | .…………. | м3/ч |  |
|  | тип контакта: | [ ] NO (нормально открытый) |
|  |  | [ ] NC (нормально закрытый) |
|  |  | [ ] SPDT changeover (перекидной, 3-х проводная схема подключения) |
|  | [ ] 2 контакта |
|  | точка срабатывания 1-го контакта: | .………… | м3/ч |  |
|  | тип контакта: | [ ] NO (нормально открытый) |
|  |  | [ ] NC (нормально закрытый) |
|  | точка срабатывания 2-го контакта: | .………… | м3/ч |  |
|  | тип контакта: | [ ] NO (нормально открытый) |
|  |  | [ ] NC (нормально закрытый) |
| Важно: | логика работы NO контакта: если расход превышает установленную точку срабатывания контакта - контакт остается открытым, если расход падает ниже установленной точки срабатывания контакта – контакт становится закрытым. |
|  | логика работы NC контакта: если расход превышает установленную точку срабатывания контакта - контакт остается закрытым, если расход падает ниже установленной точки срабатывания контакта – контакт становится открытым. |
| Дополнительное электрическое реле: |
|  | [ ] Нет | [ ] 1 шт. | [ ] 2 шт. |
|  | электропитание для реле: |
|  | [ ] 220 V AC | [ ] 24 V DC | [ ] 24 V AC | [ ] 48 V AC | [ ] 48 V DC | [ ] 110 V AC |
| Присоединение: |  |
|  | [ ] фланцевое по DIN |
|  | [ ] резьба | [ ] тип NPT | [ ] тип G |
|  | [ ] (укажите присоединение) ……………………………………………………………………………. |
| 8. Краткое описание эксплуатации реле | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |