| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора УЛЬТРАЗВУКОВОГО расходомера серии OPTISONIC |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №) : |  | Количество, шт.: | …… |
| 2. Измеряемая среда |  |
|  | [ ] жидкость | [ ] газ |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | ……………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………...……………………………………..……… |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |
| [ ] Кристаллизация / [ ] Отложения на внутренней поверхности трубопровода: |
|  | [ ] Нет | [ ] Есть, | при температуре ……… 0С |
| Содержание пузырьков газа: | [ ] Нет | [ ] Есть ………. % (не больше 2% по объему) |
| Содержание твердых частиц: | [ ] Нет | [ ] Есть ………. % (не больше 5% по объему) |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Расзод (шкала): |  |  |  |  |
| Градуировка шкалы: | [ ] рабочие условия |
|  | [ ] нормальные условия (для газов): давление 1.013 бар абс., температура 00С (DIN) |
|  | [ ] нормальные условия (для газов): давление 1.013 бар абс., температура +200С (ДСТУ) |
| 4. Трубопровод |  |
| Условный диаметр | DN ……. |
| Материал трубопровода: | (укажите материал) …………………………………………….……………….. |
| Внутренняя футеровка: | [ ] Нет | [ ] Есть, (укажите материал) ………………………..….. |
| CIP/SIP, стерилизация, пропарка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | температура: | ……. | 0С, | время: | ……. | минут |
| Участок трубопровода, на который будет установлен измеритель скорости: |  |
|  | [ ] горизонтальный | [ ] вертикальный (движение потока среды снизу-вверх) |
| Сужение трубопровода: | [ ] Возможно, | до DN ……… | [ ] Нет возможности |
| Место установки: | [ ] в помещении | [ ] на улице |
| Температура воздуха в месте установки расходомера,0С: | мин.: ……. | макс.: ….… |
| Ограничение скорости потока, м/с: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | мин.: …….. | макс.: ……… |
|  | Лист 2/2 |
| 5. Требования к первичному преобразователю |  |
| [ ] врезной в трубопровод (для жидкостей и газов) | [ ] накладной (только для жидкостей, не требуется врезка в трубопровод) |
| Материал корпуса: | [ ] сталь (стандарт) |
|  | [ ] нержавеющая сталь |
| Присоединение (для расходомера, который врезается в трубопровод): |
|  | [ ] фланцевое, форма уплотнительной поверхности по: [ ] DIN [ ] ASME |
|  | [ ] материал фланцев - сталь |
|  | [ ] материал фланцев - нержавеющая сталь |
|  | [ ] другое (укажите присоединение) ……………………………………………..………………… |
| Калибровка: | [ ] стандартная (2 точки - вода) |
|  | [ ] специальная (3 точки - вода) |
| 6. Требования к электронному преобразователю |  |
| Исполнение: |  |
| важно: | накладной расходомер имеет только разнесенное исполнение |
|  | [ ] компактное (материал корпуса - или алюминий, или нержавеющая сталь) |
|  | [ ] разнесенное, полевой монтаж (материал корпуса - или алюминий, или нержавеющая сталь) |
|  | [ ] разнесенное, настенный монтаж (материал корпуса – только пластик) |
| Материал корпуса: | [ ] литой алюминий (стандарт) |
|  | [ ] нержавеющая сталь |
|  | [ ] пластик |
| Комплектация кабелями (только для разнесенного исполнения): |
| [ ] 5 метров | [ ] 10 метров | [ ] 15 метров | [ ] 20 метров | [ ] 25 метров | [ ] 30 метров |
| Погрешность измерения, %: | …………. |
| Электропитание: | [ ] 230 V AC |
|  | [ ] 24 V DC |
|  | [ ] 24 V AC/DC |
|  | [ ] от встроенного аккумулятора (только для накладного расходомера) |
| Взрывозащита: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, Ex d |
|  | [ ] Есть, Ex de |
| важно: | электронный преобразователь в пластиковом корпусе не может иметь взрывозащиту ! |
| Выходной сигнал: |  |
| [ ] 4 … 20 мА | [ ] активный | [ ] пассивный | [ ] 1 шт. | [ ] 2 шт. | [ ] 3 шт. |
| [ ] импульсный | [ ] активный | [ ] пассивный | [ ] 1 шт. | [ ] 2 шт. | [ ] 3 шт. |
| [ ] цифровой | [ ] Profibus PA | [ ] Profibus DP | [ ] Found. Fieldbus | [ ] RS 485 | [ ] HART |
| 7. Краткое описание эксплуатации расходомера | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |