| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО расходомера серии OPTIFLUX |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №): |  | Количество, шт.: | …… |
| 2. Измеряемая среда | (только электропроводные жидкости) |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | …………………………………………..…………………. |
| ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |
| Электропроводность: | ………. μS/cm |
| Содержание пузырьков газа: | [ ] Нет | [ ] Есть ………. % (объем) |
| Содержание твердых частиц: | [ ] Нет | [ ] Есть ………. % (объем) |
| Измеряемая среда образует пленку на внутренней поверхности трубопровода: | [ ] Нет | [ ] Да |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Расход: |  |  |  |  |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| 4. Трубопровод |  |
| Условный диаметр | DN ……. |
| Заполнение трубопровода: | [ ] полное (100 %) | [ ] частичное заполнение трубопровода |
| Материал трубопровода: | (укажите материал) …………………………………….……….……………….. |
| Внутренняя футеровка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, (укажите материал) ………………………..……………………….. |
| CIP/SIP, стерилизация, пропарка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | температура: | ……. | 0С, | длительность: | ……. | минут |
| Участок трубопровода, на который будет установлен измеритель скорости: |  |
|  | [ ] горизонтальный |
|  | [ ] вертикальный (движение потока среды снизу-вверх) |
| Сужение трубопровода: | [ ] Возможно, | до DN ……… |
|  | [ ] Нет возможности |
| Место установки: | [ ] в помещении | [ ] на улице |
| Температура воздуха в месте установки измерителя скорости,0С: | мин.: ……. | макс.: ….… |
| Ограничение скорости потока, м/с: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | мин.: …….. | макс.: ……… |
| Место установки: | [ ] в помещении | [ ] на улице |
| Температура воздуха в месте установки расходомера,0С: | мин.: ……. | макс.: ….… |
|  | Лист 2/2 |
| 5. Требования к первичному преобразователю |  |
| Исполнение: | [ ] общепромышленное | [ ] Food / Pharmacy |
| Защита ІР: | [ ] ІР 66/67 (стандарт) | ІР 68 (спец. исполнение - заказывать, если возможно затопление) |
| Материал внутренней футеровки: |
|  | [ ] PFA | [ ] PP | [ ] Hardrubber | [ ] PTFE | [ ] Ceramic | [ ] Rilsan |
| Материал электродов: | [ ] SS 316 Ti | [ ] HC 4 | [ ] HC 22(стандарт) | [ ] Titanium | [ ] Tantalum | [ ] Platinum |
| Материал корпуса: | [ ] сталь (стандарт) | [ ] нержавеющая сталь |
| Присоединение: |  |
|  | [ ] фланцевое DIN |
|  | [ ] материал фланцев - сталь (стандарт) |
|  | [ ] материал фланцев - нержавеющая сталь |
|  | [ ] межфланцевое |
|  | [ ] в комплекте с монтажными шпильками (материал шпилек – сталь) |
|  | [ ] в комплекте с монтажными шпильками (материал шпилек – нерж. сталь) |
|  | [ ] монтажные шпильки не требуются |
|  | [ ] Food / Pharmacy |
|  | [ ] согласно DIN 11851 | (dairy screw) |
|  | [ ] согласно SMS 1145 | (dairy screw) |
|  | [ ] согласно ISO 2852 | (clamp) |
|  | [ ] согласно DIN 32676 | (clamp) |
|  | [ ] Tri Clamp | (clamp) |
|  | [ ] согласно DIN 11850 | (weld-end) |
|  | [ ] согласно ISO 2037 | (weld-end) |
|  | [ ] согласно DIN 11864-2а | (flange) |
|  | [ ] другое (укажите присоединение) ……………………………………………..……..…………… |
| 6. Требования к электронному преобразователю |  |
| Исполнение: | [ ] компактное (материал корпуса может бать - или алюминий, или нержавеющая сталь) |
|  | [ ] разнесенное, полевой монтаж (материал корпуса может бать - или алюминий, или нерж. сталь) |
|  | [ ] разнесенное, настенный монтаж |
| Материал корпуса: | [ ] литой алюминий (стандарт) | [ ] нержавеющая сталь | [ ] пластик |
| Комплектация кабелями (только для разнесенного исполнения): |
| [ ] 5 метров | [ ] 10 метров | [ ] 15 метров | [ ] 20 метров | [ ] 25 метров | L = …… метров |
| Погрешность измерения: | ± …………. % |
| Электропитание: | [ ] 230 V AC | [ ] 24 V DC | [ ] 24 V AC/DC |
| Взрывозащита: | [ ] Нет | [ ] Есть, Ex d | [ ] Есть, Ex dе |
| важно: | электронный преобразователь в пластиковом корпусе не может иметь взрывозащищенное исполнение ! |
| Выходной сигнал: |  |
| [ ] 4 … 20 мА | [ ] активный | [ ] пассивный | [ ] 1 шт. | [ ] 2 шт. | [ ] 3 шт. |
| [ ] импульсный | [ ] активный | [ ] пассивный | [ ] 1 шт. | [ ] 2 шт. | [ ] 3 шт. |
| [ ] цифровой | [ ] Profibus PA | [ ] Profibus DP | [ ] Found. Fieldbus | [ ] RS 485 | [ ] HART |
| 7. Краткое описание эксплуатации расходомера | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |