| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора РАДАРНОГО / РЕФЛЕКС-РАДАРНОГО УРОВНЕМЕРА |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №) : |  | Количество, шт.: | ……… |
| 2. Измеряемая среда |  |
| [ ] жидкость (общий уровень) |  |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | ……………………………………..………………………… |
|  | Диэлектрическая проницаемость (r: | …… | Плотность, кг/м3 : | …… | Вязкость, сСт: | ……. |
| [ ] раздел двух жидкостей (раздел фаз) |  |
| Название нижней жидкости, состав, хим. формула: | ……………………………………..………………………… |
|  | Диэлектрическая проницаемость (r: | …… | Плотность, кг/м3 : | …… | Вязкость, сСт: | ……. |
| Название верхней жидкости, состав, хим. формула: | ……………………………………..…………….…………… |
|  | Диэлектрическая проницаемость (r: | …… | Плотность, кг/м3 : | …… | Вязкость, сСт: | ……. |
| [ ] сыпучий материал (общий уровень) |  |
| Название материала, состав, хим. формула: | ……………………………………..………………………… |
|  | Размер (диаметр) частицы, мм: | …… | Плотность, кг/м3 : | …… |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Склонность к налипанию: | [ ] Нат | [ ] Есть |
| Поверхность среды: | [ ] плоскость | [ ] волнистая | [ ] пена | [ ] ………….. |
| Условия над измеряемой средой: | [ ] воздух (газ) | [ ] конденсат | [ ] пыль | [ ] пар |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |
| Коррозионностойкий материал к измеряемой среде: |
| [ ] нерж. сталь | [ ] Hastelloy C22 | [ ] PР (полипропилен) | [ ] PTFE | [ ] Kalrez 6375 | [ ] EPDM | [ ] FPM |
| [ ] другой (укажите материал) ………………………………………………………………………………………………… |
| 4. Характеристики резервуара / емкости |  |
| Место расположения: | [ ] в помещении | [ ] на улице | [ ] под землей |
| Материал корпуса: | (укажите материал) …………………………………………………………………. |
| Конфигурация корпуса: |  |
| Необходимо предоставить эскиз емкости, указать габаритные размеры, указать место монтажа уровнемера, указать размещение внутренних конструкций, указать место загрузки/выгрузки измеряемой среды. |
| Внутренняя футеровка корпуса: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, (укажите материал) ……………………………………..……….…..… |
| Мешалка: | [ ] Есть | [ ] Нет |
|  | Лист 2/2 |
| Монтаж уровнемера: |  | [ ] (1) непосредственно в емкость |
|  |  | Т1= ………. мм D1= ………. мм F1= ……….. мм H1= ……….. мм |
|  |  | [ ] (2) в успокоительной трубе H2= ……….. мм D2= ……….. мм |
|  |  | [ ] (3) в выносной камере H3= ……….. мм D3= ……….. мм |
| Расстояние от уровнемера до наименьшего уровня среды - Lmin: | ……..…… мм |
| Расстояние от уровнемера до наибольшего уровня среды - Lmax: | ………..… мм |
| Температура монтажного фланца/резьбы емкости: | ………. 0С |
| Температура окружающего воздуха в месте монтажа уровнемера, 0С: | мин.: ……. | макс.: ….… |
| 5. Требования к уровнемеру |  |
| Функции измерения: |  |
| [ ] измерение уровня | [ ] измерение раздела фаз | [ ] измерение уровня и раздела фаз |
| Исполнение: | [ ] компактное | [ ] разнесенное |
| Комплектация кабелями (только для разнесенного исполнения): |
|  | L = …… метров |
| Погрешность измерения : | +/- ……….. мм | или | +/- ……….. % |
| Материал корпуса блока индикации: | [ ] литой алюминий (стандарт) | [ ] нержавеющая сталь |
| Дополнительная защита от прямого воздействия погодных условий (козырек из нержавеющей стали): |
|  | [ ] Нет (стандарт) | [ ] Требуется |
| Выходной сигнал: | [ ] 4 … 20 мA HART (уровень) | [ ] 4…20 мA (раздел фаз) |
|  | [ ] Fieldbus Foundation | [ ] PROFIBUS PA |
| Взрывозащита: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть - EЕx i |
|  | [ ] Есть - EЕx d |
| ЖК-дисплей: | [ ] Есть (язык – русский/английский) |
|  | [ ] Не требуется (настройка уровнемера только с помощью HART- модема) |
| Присоединение: |  |
|  | [ ] фланцевое по DIN, DN ………… (укажите условный диаметр) |
|  | [ ] резьбовое G (ISO 228), ……..… (укажите размер) |
|  | [ ] резьбовое NPT (ASME), ……… (укажите размер) |
|  | [ ] другое (укажите присоединение) ………………………………………………… |
| Калибровка | [ ] стандартная (2 точки) | [ ] специальная (5 точек) |
| 6. Краткое описание эксплуатации уровнемера | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |