| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО измерителя скорости жидкости серии DWM |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №) : |  | Количество, шт.: | …… |
| 2. Измеряемая среда |  |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | …………………………………………..…………………. |
| ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. |
| Важно: основное назначение DWM - измерение скорости потока воды, водных растворов, пульпы и суспензий |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |
| Электропроводность: | ………. μS/cm |
| Важно: относительная электропроводность должна быть не меньше 20 μS/cm |
| Содержание пузырьков газа: | [ ] Нет | [ ] Есть ………. % (объем) |
| Содержание твердых частиц: | [ ] Нет | [ ] Есть ………. % (объем) |
| Измеряемая среда образует пленку на внутренней поверхности трубопровода: | [ ] Нет | [ ] Да |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Расход или скорость потока жидкости: Важно: скорость потока жидкости не более 8 м/с |  |  |  |  |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| 5. Трубопровод |  |
| Условный диаметр | DN ……. |
| Важно: измеритель скорости жидкости серии DWM может быть установлен на трубопровод DN25 … DN1000 |
| Заполнение трубопровода: | [ ] полное (100 %) |
| Материал трубопровода: | (укажите материал) …………………………………….……….……………….. |
| Важно: измеритель скорости жидкости серии DWM устанавливается исключительно на металлических трубопроводах. |
| Внутренняя футеровка: | [ ] Нет |
| CIP/SIP, стерилизация, пропарка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, | температура: | ……. | 0С, | длительность: | ……. | минут |
| Участок трубопровода, на который будет установлен измеритель скорости: |  |
|  | [ ] горизонтальный |
|  | [ ] вертикальный (движение потока среды снизу-вверх) |
| Место установки: | [ ] в помещении | [ ] на улице |
| Температура воздуха в месте установки измерителя скорости,0С: | мин.: ……. | макс.: ….… |
|  | Лист 2/2 |
| 5. Требования к измерителю скорости жидкости |  |
| Тип DWM: | [ ] DWM 1000 (с релейным выходным сигналом) |
|  | [ ] DWM 2000 (с аналоговым выходным сигналом 4 … 20 мА) |
| Материал корпуса: | [ ] литой алюминий (стандарт) |
|  | [ ] нержавеющая сталь (только специальное исполнение, IP68, без возможности перенастройки) |
| Взрывозащита: | [ ] Нет |
| ЖК дисплей (LCD): | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть (только DWM 2000) |
| Электропитание: | [ ] 48 … 250 V DC/AC (только DWM 1000) |
|  | [ ] 24 V DC (только DWM 2000) |
|  | [ ] 12 V DC (только DWM 2000) |
| Исполнение: | [ ] компактное (стандарт) |
|  | [ ] разнесенное, 5 метров (только DWM 2000 з LCD , материал корпуса алюминий) |
|  | [ ] разнесенное, 10 метров (только DWM 2000 з LCD , материал корпуса алюминий) |
| 6. Краткое описание эксплуатации DWM | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |