| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора РОТАМЕТРА |
| --- |
| № |  | Дата: |  | Лист 1/2 |
| 1. Предприятие |  |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |
| Должность: |  | e-mail: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| Технологическая позиция (TAG №): |  | Количество, шт.: | ……… |
| 2. Измеряемая среда |  |
|  | [ ] жидкость | [ ] газ |
| Название измеряемой среды, состав, хим. формула: | ……………………………………………………...…… |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Агрессивность: | [ ] Нет | [ ] Есть (слабая) | [ ] Есть (сильная) |  |
| Коррозионностойкий материал к измеряемой среде: |
| [ ] нерж. сталь | [ ] стекло | [ ] алюминий | [ ] Al2O3 (керамика) | [ ] латунь |
| [ ] FPM | [ ] EPDM | [ ] PTFE | [ ] полипропилен | [ ] резина |
| [ ] другой (укажите материал) ……………………………………………………………………………………………… |
| 3. Рабочие условия измеряемой среды |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Температура: |  |  |  |  |
| Давление ([ ] абсолютное [ ] избыточное): |  |  |  |  |
| Плотность (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| Вязкость (при Т= …… 0С и давлении Р= …… бар): |  |  |
| 4. Параметры шкалы |  |
|  | единицы измерения | значение |
|  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Шкала (соотношение расхода мин. : макс. = 1 : 10): |  |  |  |  |
| Градуировка шкалы: | [ ] рабочие условия |
|  | [ ] нормальные условия (для газов): давление 1.013 бар абс., температура 00С (DIN) |
|  | [ ] нормальные условия (для газов): давление 1.013 бар абс., температура+200С (ДСТУ) |
| 5. Трубопровод |  |  |
| Условный диаметр | DN …… |
| Материал трубопровода: | (укажите материал) …………………………………………….………….…….. |
| Внутренняя футеровка: | [ ] Нет |
|  | [ ] Есть, (укажите материал) ………………………………………….………… |
| Сужение трубопровода: | [ ] Возможно , | до DN ……… |
|  | [ ] Нет возможности |
| CIP/SIP, стерилизация, пропарка: | [ ] Нет |
|  | [ ] ] Есть, | температура: | ……. | 0С, | час: | ……. | мин |
| Место установки: | [ ] в помещении | [ ] на улице |
| Температура воздуха в месте установки ротаметра, 0С: | мин..: ……. | макс.: ….… |
|  | Лист 2/2 |
| 6. Требования к ротаметру |  |
| Материал конуса и корпуса: | [ ] металл | [ ] стекло |
| Погрешность измерения, %: |
|  | [ ] ±1% | [ ] ±1,6% | [ ] ±2,5% | [ ] ±4% |
| Материал металлич. корпуса: | [ ] литой алюминий (стандартный) | [ ] нержавеющая сталь |
| Обогрев металлич. конуса: | [ ] Нет | [ ] Есть («рубашка» обогрева с фланцевым присоединением) |
|  |  | [ ] Есть («рубашка» обогрева с присоединением по Ermeto) |
| Исполнение: | [ ] общепромышленное | [ ] Food / Pharmacy (полировка R 0,8 / 3,2) | [ ] PTFE/Ceramics (для агрессивной среды) |
| Направление потока среды: | [ ] снизу-вверх (стандарт) | [ ] Другое (специальное исполнение ротаметра) |
| Присоединение: |  |
|  | [ ] фланцевое, форма уплотнительной поверхности: |
|  |  | [ ] стандартная | (Form B1 DIN EN1092-1) |
|  |  | [ ] выступ | (male Form Е DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] впадина | (female Form F DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] шип | (tongue Form С DIN EN 1092-1) |
|  |  | [ ] паз | (groove Form D DIN EN 1092-1) |
|  | [ ] резьба | [ ] тип G |  |
|  |  | [ ] тип NPT |  |
|  |  | [ ] по DIN 11851 | («молочная» резьба) |
|  | [ ] Clamp | [ ] по DIN 32676 |
|  |  | [ ] по ISO 2852 |
|  | [ ] под приварку |
|  | [ ] другое (укажите присоединение) …………………………………………………… |
| Выходной сигнал: |  |
|  | [ ] не нужен |
|  | [ ] 4 … 20 мА |
|  | [ ] дискретный | [ ] 1шт. (КMIN) |
|  |  | [ ] 1шт. (КMAX) |
|  |  | [ ] 2 шт. (КMIN + КMAX) |
|  | [ ] импульсный |
|  | [ ] сумматор |
|  | [ ] HART | [ ] Profibus PA | [ ] Foundation Fieldbus |
| Взрывозащита: | [ ] Нет | [ ] Есть EЕx ia | [ ] Есть, EЕx d |
| Обезжиривание: | [ ] Нет | [ ] Требуется |
| 7. Дополнительные сертификаты | (предоставляются за дополнительную стоимость) |
|  | [ ] Нет | [ ] тест на твердость | [ ] радиографический тест |
|  |  | [ ] тест избыточным давлением | [ ] тест проникающей краской |
|  |  | [ ] тест на протечки | [ ] тест материалов |
| 8. . Краткое описание эксплуатации расходомера | (другая дополнительная полезная информация и пожелания) |