ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА РАСХОДОМЕРА ГАЗА, ПАРА И ЖИДКОСТИ

The questionnaire for selection of a flowmetering device of gas, steam and liquids

| Общая информация – General info |
| --- |
| Название компании Company name |  |
| Дата заполнения Date |  |
| Контактное лицо Person name |  |
| Телефон Phone |  |
| Адрес эл. почты E-mail |  |
| Опросный лист № Questionnaire # |  |
| Количество Quantity |  |
| Данные о процессе – Process data |
| Внешний диаметр трубопровода – Outside diameter of the pipe: ________ мм - mm Толщина стенки – Wall thickness: ________ мм - mm Ориентация трубопровода – Conduit orientation:  горизонтально – horizontal  вертикально – vertical Изоляция трубопровода – Insulation: ________ мм - mm |
| Материал трубы Pipe material |  |
| Измеряемая среда Media |  |
|  | Минимум Minimal | Номинал Nominal | Максимум Maximal | Единицы измерения Units | другие единицы Other units |
| Массовый расход Mass flow rate |  |  |  | кг/ч kg/h |  |
| Объёмный расход (указать рабочий или приведенный) Volume flow rate |  |  |  | л/ч litre/h |  |
| Рабочее давление абс. Operational pressure abs. |  |  |  | Бар абс. Bar abs |  |
| Макс. допустимое падение давления Maximum permittable pressure decreasing |  |  |  | Бар bar |  |
| Рабочая температура Operating temperature |  |  |  | о С |  |
| Окружающая температ. Environment temperature |  |  |  | о С |  |
| Сертификаты на материал  2.2  3.1 b  3.1 a Material Certificates |
| Сертификаты  TRD  Ex зона взрывозащиты _____________ Certificates explosion protection zone |
| Данные зонда (трубки Пито) – Probe options |
| Присоединение к процессу Process connection  вварная бобышка с муфтой типа врезное кольцо Weld-in stud with cutring  вварная бобышка с фланцем DIN Weld-in stud with DIN flange  быстрозапорное крепление с муфтой Quicklock типа врезное кольцо  другое _________________________ other |
| Подсоединение к датчику перепада давления: Connection to DP-transmitter:  Шаровый кран с внутренней резьбой R½ “ Ball valve with internal thread R½ “  ½ “NPT наружная різьба ½ “NPT external threads  Игольчатый кран (присоединение выносного The needle valve (not direct DP-transmitter датчика, тип заказывается индивидуально – mounting, type is optionally – the welded end, приварной трубопровод, G½ “, NPTF½ “, Swagelock) G½ ", NPTF½ ", Swagelock …)  Шаровый кран Ball valve  овальные фланцы для прямого монтажа датчика Oval flanges for direct DP-transmitter ДД или 3-х вентильного клапанного блока mounting or 3-way manifold  Шаровый кран с овальными фланцами Ball valve with oval flanges  другое ________________ other |
| Измерительный комплект: Set of the measurement devices:  Классический (датчик перепада давлений, Classical (dp-transmitter, abs.transmitter, датчик абсолютного давления, датчик температуры, temperature sensor, calculator) вычислитель)  Универсальный (многопараметрический Universale (multi – value pressure transmitter, измеритель давления, датчик температуры) temperature sensor) |
| Датчик перепада давлений (многопараметрический датчик): DP-transmitter (MV- transmitter):  4…20 мА 4…20 mA  4…20 мА + HART 4…20 mA + HART |
| Встроенный датчик температуры: Built-in temperature transmitter  PT100 3-проводной PT100 3-wired  PT100 + передатчик 4…20 мА PT100 + transmitter 4…20 mA  термопара + передатчик 4…20 мА thermocouple + transmitter 4…20 mА  не требуется none |
| Встроенный датчик избыточного давления Built-in redundant pressure transmitter (для классического комплекта): (for classical set)  4…20 мА 4…20 mА  4…20 мА + HART 4…20 mА + HART  Подготовка под датчик избыточного давления Preparation for pressure measurement with stud (бобышка с резьбой М20х1,5 вн без вентиля) and М20х1,5 internal thread nut without valve  Подготовка под датчик избыточного давления Preparation for pressure measurement with stud (бобышка с резьбой М20х1,5 вн с вентилем) and М20х1,5 internal thread nut with valve  не требуется none |
| Вычислитель Flowcom Flowcom calculator (для классического комплекта): (for classical set)  Да Yes  Нет No |

# Text boxes

Материал зонда: Probe material:  1.4571 (SS316Ti)  1.4539 (высококачественный сплав для отработанных газов) (high-quality alloy for exhaust gaseous)  Сплав Хастеллой Hastalloy  другое ______________________ other

Примечания - Additional info

Климатика размещения непосредственно зонда и вычислителя Комплектность узла учёта (преобразователи абсолютного давления, температуры, клапанные блоки, импульсные линии, кабели, монтажные панели, шкафы и проч.). Необходимость клеммной коробки смонтированной на зонде. Необходимость охладителей или отводов, кронштейнов для импульсных линий.